통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공 사 명	상일동 산66~121-1 간 송배수관 정비공사
	공사개요	D=100~700mm, L=816m
	시공업체	금산건설(주)	착공일	2015. 05. 18.
	통수예정일	2015. 10. 22	준공예정일	2015. 10. 26.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	상일동 산 66 ~ 상일동 145-1번지간
	검사위치	상일동 145-1번지 앞
	검사예정일시	2015. 10. 22. 화요일 (오후 23:00)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장소장 정 경 호 : ************* 공사감독 기 철 주 : *************

따로붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

◎ 위 치 도

공사명 : 상일동 산 66~121-1번지 간 송배수관정비공사