수질검사장비 불용 및 수리 장비 목록

불용대상 : 10종 26대

품목	모델명	수량	취득일	내용연수	비고
탁도계	HACH	8	2002	11년
잔류염소계	HACH	6	2002	10년
pH측정기	이스텍	4	2001 2002	10년
전기전도도	HACH	2	2004	10년
TDS측정기	Hanna	1	2004	10년
분석저울	AND	1	2002	10년
증류수제조기	AQUA	1	2002	10년
항온수조	서광메디칼	1	2002	10년
고압멸균기	삼우과학	1	2002	10년
	9종	25

수리 대상 : 3종 14대

품목	모델명	수량	취득일	고장내용
탁도계	HACH	5	2006~2008	광원부 이상
잔류염소계	HACH	3	2008	보정불가
DR890	HACH	6	2008	전원부 이상
	3종	14