통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	암사동 501-3~496-26외 8개소 배급수관 정비공사
	공사개요	관부설 D =150~300mm, L=1,750m
	시공업체	제이엘피건설(주)	착공일	2016. 05. 09.
	통수예정일	2016. 09. 08.	준공예정일	2016. 11. 04.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	고덕동 142~151-4 , D=200mm, L=110m (6구간)
	검사위치	고덕동 151-4
	검사예정일시	2016. 09. 08. (16:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 정 민 화 ************* 현장소장 : 김 상 현 ************* ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 암사동 501-3~496-26외 8개소 배급수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	고덕동 142	고덕동 151-4	D=200	L=110	2016.9.8. (16:00)	6구간

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음