통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	2014년 고척1동외 7개동 상수도공사 (개봉동 333-8~333-1호 간)
	공사개요	D=150mm, L=130m
	시공업체	칠갑공영	착공일	2014.9
	통수예정일	2014.10	준공예정일	2014.10
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	개봉동 333-8~333-1호 간(D=100mm, L=130m)
	검사위치	개봉동 333-8, 333-1번지 앞
	검사예정일시	2014. 10
	검사항목	탁도, 잔류염소 등
기타참고 사항		현장 소장 박진삭(HP. *************)

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도