통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공 사 명	자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=20~300mm, L=2,258m
	시공업체	대민공영(주)	착공일	2015. 05. 01.
	통수 예정일	2015. 10. 26.	준공 예정일	2015. 10. 31.
수질검사 사 항	검사 목적	통수 전 수질검사
	검사 대상 (통수구간)	자양번영로 (자양동 580-13 ~ 자양동 590-6, L=433m)
	검사 위치	자양번영로 (자양동 584-3)
	검사 예정일시	2015. 10. 26. 15:00
	검사 항목	탁도 및 잔류염소
기타 참고사항		현장소장 황 만 열: ************* 공사감독 조 용 호: *************

※ 따로붙임 : 1. 위치도 --- 1부. 끝.

◎ 위 치 도

공사명 : 자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사