수질관리 비상근무조 편성 명단

○ 단계별 근무조 편성(당일 08시, 17시 기준)

- 1단계 : 팔당 방류량 1,200CMS 이상이고 원수탁도 100NTU이상

- 2단계 : 원수 탁도 250NTU이상

- 3단계 : 수질사고 발생시

구 분	A	B	C	D	E
정수장	윤성호 임태섭	이종관 심미숙	박석주 여정식	홍기웅 김원일	김석진 이문석

○ 근무시 업무추진사항

- 수질자동측정기 수질 감시 및 강수량 변화 점검관리

- 정수처리 공정별 운영실태 및 약품주입율 점검

- 원수 채수펌프 퇴수 및 계측기실 수조 수시청소

○ 근무방법 : 단계별 근무를 하며 1단계는 2명, 2단계는 2개조(4명)로 운영, 3단계는 센터 전직원 근무조로 운영하며, 기타 비상근무조는 수방대책관련 비상대기조 편성 명단에 의함.

※ 수질 및 강수량 변화시 순번에 의거 비상근무.  끝.