관리전환 및 공동사용 수질시험장비 세부 규격

(수처리연구과)

구분	내용	비고
물 품 명	크로마토그래프(GC), 질량분석기(MS)
물품분류번호	GC********3, MS********3
규격명	제조사: varian 모델명: GC-US/3800(ECD, FID), MS-US/300 악세사리: P&G, combipal
구입일자	GC-2008. 1. 30 MS-2008. 10. 8
취득금액	GC-66,112,780원 MS-99,055,030원
물품상태	양호(냄새물질, 소독부산물 분석용으로 주로 활용)