[붙임 1]

수질자동측정기 측정 지점 현황

연번	지 점 명	설치년도	측정기 제작사	측정 항목	대 수	소 재 지
계	21개소				24대
1	상수도연구원	2002	TOA-DKK(일)	5	1	광진구 구의2동 130-1
2	동부수도사업소	2004	TOA-DKK(일)	5	1	성동구 행당동 142-1
3	아차산(배)	2004	HACH(미)-유입	1	2	광진구 구의동 산17-1
			SENSORTECHNIK(독)	5
4	대현산(배)	2004	HACH(미)-유입	1	2	성동구 금호1가 1-72
			TOA-DKK(일)	5
5	용마(배)	2004	HACH(미)-유입	1	2	중랑구 면목동 산1-4
			SENSORTECHNIK(독)	5
6	옥정초등학교	2009	TOA-DKK(일)	5	1	성동구 옥수2동 233-16
7	성수2가1동주민센터	2009	TOA-DKK(일)	5	1	성동구 성수2가 333-134
8	중랑소방서	2009	TOA-DKK(일)	5	1	중랑구 신내동 644-2
9	시립동부병원	2009	TOA-DKK(일)	5	1	동대문구 용두동 118-20
10	금호(배)	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	성동구 금호동3가 산1
11	응봉(배)	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	성동구 응봉동 산1
12	용마소(배)	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	중랑구 면목동 산1
13	아차산소(배)	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	광진구 구의동 산 38-4
14	서울시립대학교	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	동대문구 전농동 90
15	동대문소방서	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	동대문구 장안동 434
16	시가정공원	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	중랑구 면목동 산50
17	중곡119안전센터	2010	TOA-DKK(B4)	5	1	광진구 중곡4동 18-20
18	중랑캠핑숲	2011년	TOA-DKK(B4)	5	1	중랑구 망우동 산 30-7
19	롯데캐슬피란체	2011년	TOA-DKK(B4)	5	1	동대문구 용두동 790
20	상봉초등학교	2012	GO-SYS(독)	5	1	중랑구 동이로 126길 11
21	신묵초등학교	2012	GO-SYS(독)	5	1	중랑구 동일로 149길 46