차아염소산나트륨(NaClO) 규격서

1. 성분규격

1) 성     상 : 담황색의 투명한 액체

2) 확인시험 : 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

- 유효 염소  : 12% 이상

- 유리알칼리 :  2% 이하

- 비소(As)   :  1ppm 이하

- 납  (Pb)   :  1ppm 이하

- 카드뮴(Cd) :  1ppm 이하

- 크롬 (Cr)  :  2ppm 이하

- 수은 (Hg)  :  0.2ppm 이하

2. 시험방법

확인시험의 시험방법은 환경부고시 2008-69호(2008.5.08) 수처리제의 기준과 규격및 표시기준에 의한다.