차아염소산나트륨(NaClO) 규격서

1. 성분규격

1) 성    상 : 담황색의 투명한 액체

2) 확인시험 : 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

- 유효 염소	:	12 % 이상
- 유리알칼리	:	2 % 이하
- 비소(As)	:	1 mg/kg 이하
- 납 (Pb)	:	1 mg/kg 이하
- 카드뮴(Cd)	:	1 mg/kg 이하
- 크롬 (Cr)	:	2 mg/kg 이하
- 수은 (Hg)	:	0.2 mg/kg 이하
브로메이트	:	12 mg/kg 이하
클로레이트	:	2,000 mg/kg 이하

2. 시험방법

확인시험의 시험방법은 환경부고시 2013-188호(2014.01.06.) “수처리제의 기준과 규격및 표시기준”에 의한다.