〈붙임 1〉

숙련도시료 분석결과표

정수센터명 : 강북 아리수정수센터

시험항목	시료번호	측정결과	시험방법	시험장비
암모니아성 질소 (NH3-N)	21	0.491 mg/L	UV-VIS 분광광도법	UV-VIS 분광광도계
	27	0.690 mg/L	UV-VIS 분광광도법	UV-VIS 분광광도계

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
암모니아성질소 (NH3-N)	이종관 이문석	공업연구사 시설관리7	12년 17년	12년 17년