분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
2-MIB, 지오스민	정일용	공업연구사	17년	17년
	안치화	공업연구사	14년	14년

숙련도 시험 측정결과표

사업소명 : 영등포아리수정수센터

시료번호	시험일	시험결과 (ng/L)		분석방법	분석장비
		2-MIB	지오스민
LGC	’21.7.13	88.62	80.10	SPME (외부표준법)	GC-MS/MS

※ 배포시료를 잘 흔들어서 분석하고, 시험결과는 소숫점 둘째자리까지 표시