〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 영등포아리수정수센터

분석항목	농도	시료번호	측정결과	분석방법	분석장비
총유기탄소 (TOC)	고농도	9	7.46mg/L	Standard Method 5301c	SIEVERS 900 Potable TOC Analyzer
	저농도	3	5.62mg/L

〈붙임 2〉

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
총유기탄소 (TOC)	장현성 홍원해	지방공업연구사 지방공업연구사	12년 3년	12년 3년