〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 뚝도아리수정수센터

접수일	시료번호	시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
14.09.16		질산성질소 (NO3-N)	14.09.17	저농도	2.780	UV/Vis 분광광도계
				고농도	7.530

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/ 100mL)	대장균 (검출․불검출/ 100mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2	결과 (CFU/mL)
뚝도 A		검출	검출	81	79	80
뚝도 B		검출	불검출	76	78	77
뚝도 C		불검출	불검출	0	0	0
※ 참고 사항	시료 접종일시	9월 16일 16시 00분	9월 16일 16시 00분	9월 16일 16시 00분	9월 16일 16시 00분	9월 16일 16시 00분
	결과 판독일시	9월 17일 16시 00분	9월 17일 16시 00분	9월 18일 16시 00분	9월 18일 16시 00분	9월 18일 16시 00분

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
NO3-N	이준호	공업연구사	10년	10년
총대장균군	이승제	공업연구사	5년	5년
대장균군
일반세균

끝.