숙련도시험 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 북부수도사업소

접수일	시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
			납(pb)	아연(Zn)
14.06.26	정도검사	14.07.03	0.126	0.41	DR-2500

분석담당자 인적사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
납, 아연	박순덕	임기제 환경8급	11년03월	9년03월