정도관리(AQC) 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 북부수도사업소

접수일	시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
			철(Fe)	구리(Cu)
14.09.16	정도검사	14. 09. 25	0.20	0.20	DR-2500

※ AQC : analytical quality control

분석담당자 인적사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
철, 구리	박순덕	환경8급(임기제)	11년06월	9년06월