분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
NH3-N (암모니아성질소)	권학선	공업연구사	16년	16년
	나용운	공업연구사	11년	11년
	이수한	화공운영직	9년	9년

숙련도 시험 결과표

사업소명 : 구의아리수정수센터

시료번호	시험일	시험결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
		암모니아성질소
구의	2020.2.21.	0.24	인도페놀법 (먹는물수질시험공정방법)	UV/VIS

※ 시험결과 표기: 먹는물 수질기준 표시자리수 준수