분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
TOC	이승제	공업연구사	10년	10년

숙련도 시험 결과표

사업소명 : 뚝도아리수정수센터

시료번호	시험일	시험결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
		TOC
B	11.30	1.53	UV/persulfate산화-막전도도 검출법	Sievers M9 TOC analyzer

※ 시험결과 표기: 먹는물 수질기준 표시자리수 준수