숙박시설 간이완강기 설치 현황

□ 간이완강기 설치현황

구분 소방서별	숙박시설 총 대상 수	간이완강기 설치대상			비 고
		대상 수	객실 수	간이완강기 설치 수
서초(방배)	4	2 (장수장 3층8실 정산장3층12실, 4층 12실)	32	0

□ 간이완강기 미설치 현황

구분 소방서별	대상 수	간이완강기 미설치 사유				비 고
		3~10층에 해당안됨	용도변경	관계자인지부족	사유기재
서초(방배)	4	1 (신도여인숙 2층이하)	1(전준희건물 2010.4월 근생변경, 현재 공실)	2 (장수장 3층8실 정산장3층12실, 4층 12실)		관계자 교육이 필요함

※ 총 대상 수에서 간이완강기 설치대상에 포함되지 아니한 대상이 있는 경우 사유 기재 요함

- 예) 미설치 대상 수 : 000개소

- 예) 미설치 사유 : 3 ~ 10층에 해당 안됨 등......