가스순간온수기 고장발생 보고서
장비명(건명)	가스순간온수기 고장발생	관리부서	신정119안전센터
고장일시	2016. 04. 11.	장소	신정119안전센터 보일러실
조치사항	누수 및 작동불량
원인 및 상태	잦은사용으로인한 누수 및 작동불량
담당자의견	경동나비엔 서비스센터에 의뢰하여 수리
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
	이 하 여 백
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 04월 11일 장비담당자 계급 지방소방장 성명 김수복 (인) 소방기관의 장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))

가스순간온수기 고장 내역

누수로 인하여 방수조치함