기전팀 순찰반 점검 및 보수 사진

(`19년4월29일)

구룡마을증압장 배수관 부식상태 점검	구룡마을증압장 펌프실 청소
서초증압장 PANEL 및 펌프실 점검	도곡2증압장 전선케이블 정리 요망
논현1증압장 PANEL 및 펌프실 점검	논현3증압장 전극봉뚜껑 교체 요망