순찰반 사진 대지

04월 19일(금)

수서 증압장 내부 UPS 및 누설전류 점검	수서증압장 미르 전문업체 합동 점검
궁마을 증압장 내부 인버터 및 누설전류 점검	신자곡 증압장 PLC 점검 및 내부 청소
방죽마을 증압장 내부 압력계 및 펌프 점검	세곡 증압장 제어PANEL 설명 및 직원 교육