순찰반 점검 일지

03월 04일(수)

신자곡2 증압장 모터 3상 전류 측정	신자곡 증압장 토출압력 점검
방죽마을 증압장 2호기 수리 교체로 점검 중	신자곡2 증압장 2호기 소음 및 주파수 점검