순찰반 점검 일지

07월 23일(목)

서초배수지 유출3지 닫힘 시 이상동작 경보	서초배수지 유출1지 열림 시 닫힘경보
서초배수지 유출3지 열림 시 닫힘경보	서초배수지 유출3지 액추레이터 결선 수정작업