순찰반 점검 일지

07월 29일(수)

삼성 아리수올림터 한전 순간 정전 시 제어 화면(유량0)	삼성 아리수올림터 복구 조치 내역
삼성 아리수올림터 모의정전 복구 후 차단기 복구 작업 중	삼성 고구배수지 메인 전원반 차단기 트립 상태(모의정전으로 인한)