순찰반 점검 일지

10월 07일(수)

수서배수지 공기변 누수로 업체 방문예정 (10/8 목)	자곡 증압장 인버터 오류기록 점검
자곡 증압장 인버터 오류기록 점검 (직류전압 536V)	자곡 증압장 인버터 1호 반출 상태