※ 2014. 2. 10 시설물순찰 점검사진

※ 길동 347-1 민원( 맨홀주변 노면 파손 및 침하)
※강일동 146번지 관말지역 퇴수변 점검 및 퇴수실시(20분 퇴수)
※둔촌동 3-1번지 퇴수변 점검 및 퇴수실시(20분)
※둔촌동 108-17번지 퇴수변 점검 및 퇴수실시(20분)
※고덕천 상수도시설물 점검

※길동배수지 점검 및 환경정비