순찰 지적사항

연번	지적사항	관련공문	비 고
1	위례방향 초인 천정누수로 고드름 발생	시설보수과-531(19.2.8)	누수
2	위례방향 초입 천정누수로 고드름	시설보수과-5231(18.12.28)	누수
3	탄천방향 소화기 2번 천정누수로 고드름		누수
4	탄천방향 소화기 29번 벽체조인트 누수로 고드름		누수
5	위례방향 소화기 35번 천정누수로 고드름		누수
6	탄천(숯내교)방향 소화기30번 천정누수로 차도결빙		누수
7	탄천(숯내교)방향 소화기32번 천정누수로 차도결빙		누수
8	탄천(숯내교)방향 소화기36번 천정누수로 차도결빙		누수
9	숫네교방향 누수로 천정 고드름	시설보수과-4935(18.12.13)	누수
10	위례방향 누수로 천정 고드름		누수
11	위례방향 누수로 천정 고드름		누수
12	위례방향 초입 천정누수로 고드름발생	시설보수과-4841(18.12.7)	누수
13	위례방향 배수구 막힘으로 차로 결빙우려		누수
14	관리동 지하공동구 누수 및 결로발생	시설보수과-2599(18.7.6)	누수
15	수서방향 신축이음 파손	시설보수과-2599(18.7.6)
16	위례방향 2,3번통문 누수	시설보수과-2478(18.6.29)	누수
17	양방향 초입 시설물 명폐 부착	시설보수과-1659(18.4.24)
18	누수(위례방향 조명NO75C)		누수
19	누수(위례방향 조인트)		누수
20	방음터널 누수		누수
21	포장파손(수서방향)
22	공동구 누수		누수
23	수서방향 누수(신축,시공조인트)	시설보수과-596(18.1.29)	누수
24	수서방향 누수(천정,벽체)	시설보수과-222(18.1.11)	누수
25	위레방향31번소화전 누수(조인트)	시설보수과-153(18.1.09)	누수
26	위례방향 배수구 막힘	시설보수과-2(18.1.02)
27	공동구 누수		누수
28	위레방향 초입 천정누수		누수
29	위례방향 소화전29번부근 누수	시설보수과-9168(17.12.18)	누수
30	위례방향 초입 누수	시설보수과-8985(17.12.08)	누수
31	위례방향 소화전 30번앞 누수		누수
32	공동구 누수	시설보수과-8653(17.11.27)	누수
33	배수구 막힘	시설보수과-8477(17.11.17)
34	통문 누수	시설보수과-7859(17.10.23)	누수
35	합동점검 지적사항 통보	시설보수과-6845(17.09.06)
36	방음터널 누수	시설보수과-9682(16.12.23)	누수
37	위치 번호판 설치	시설보수과-6998(16.09.26)