현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 6. 13.(토) 09:00 ∼ 09:30

○ 장    소 : 종로소방서 상황실

○ 참석인원 : 현장지휘1.2팀, 진압.구조1.2팀 대장

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 6. 13.(토) 22:43

※ 개요 : 문구류 창고 앞에서 원인미상의 화재가 발생함.

○ 장    소 : 종로구 숭인동 234-44번지(난계로 25길 79)

○  개    요 :  양식 철근조 슬라브가 3/1층 중 1층 3호 연 109.76㎡

○ 원    인 : 원인미상(조사중) ⇒ 15일 13시 유관기관 합동조사 예정

○ 인명피해 : 없음

○ 피해상황 : 430만원(부동산 80만원, 동산 350만원)

부동산 : 8㎡소실, 7㎡그을음

동 산 : 상품(문구류) 및 기타집기류

□ 출동소방력

○ 인 원 : 66명(소방 58, 경찰6, 한전2)

○ 장 비 : 18대(펌프5, 탱크6, 고가1, 구조2, 구급2, 기타 2)

□ 주요 활동사항

○ 22:44 선착대(숭인대) 도착 큰수관 연장 화재진압, 추가 소방력 요청

※ 22:27 숭인동 주변 기타출동으로 현장활동 중 현장이동 신속 도착함.

○ 22:44 현장대응단, 구조대(중부, 종로 구조대), 연건대, 종로대, 용두대, 무학대 도착 수관연장 화재진압함.

○ 22:46 한전요청(최준채 외 1명, 건물 인입선 안전조치함.)

○ 22:54 초진, 23:05 완진

○ 구조대 상층부 인명검색 실시 최종 이상무,  연소 여부 파악 및 진압함.

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 문구류창고 앞에서 화재가 발생 하여 오토바이, 상품(문구류) 및 기타        집기류 등 소실되었고 문구류 박스를 걷어내며 잔불정리로 진화에  어려웠음.

○ 양식 철근조 슬라브가 3/1층 중 1층 3호로 소방력 도착시 점포 위 천정, 지붕 등에서 불길이 속구치고 있는 상태임.

○ 선착대 및 후착대 유기적인 포위 화재진압으로 피해 감소

○ 현장에서 주변인이 화재진압에 안전사고 발생 우려가 있어 경찰에게 주변 통제선 설치 및 접근 금지토록 협조토록 함.

○ 후착대 도착 시 현장까지 필요 수관 무전 교신하여 신속히 전개토록 함.

【 위치도 및 내, 외부 화재 사진】

숭인동 234-44 문구류창고

선착대 도착시 화재현장	화재 점포 골목
한전 건물 인입선 안전조치(4가구 차단함)	초기 주변에서 소화기 사용