승강설비 시운전 점검표(에스컬레이터)

역사명 :         역                                   점점일시 : 2015.   .    .

구 분	점검항목	점검결과	비고
서류검토	완성검사필증 발부 여부
	준공도서 제출 및 적절성 여부
	예비품 납품 완료 여부
	역무원 운행 교육 완료 여부
	준공 청소 완료 여부
상 부 기계실	가동 소음 발생 여부
	감속기 누유 여부
	각종 체인의 텐션 및 주유상태
	조작반내 에러코드 부착여부
	보조 브레이크 토크값 부착여부
	볼라드 설치 적절성 여부
	각종 램프 멸등 여부
경사면	외장부 돌출 부분 유, 무
	안전브러쉬 탈모 등 적절성 여부
	스커드판넬, 스텝 마찰 소음여부
하 부 기계실	스텝체인 장력 조정범위 적절성
	누수 스위치 설치여부 및 누수여부
기타	뉴엘롤러 부분 소음 발생 여부
	핸드레일 내, 외피 상태
	스테인리스 난간의 설치 적절성
	기계실내 전선관 설치 적절성 여부
	음성멘트 음량 및 적절성 여부
	포스트빔 에러코드 부착여부
	배수펌프 설치 여부 및 가동상태
	진입 방지 난간 설치 여부
	화재연동 회로 상태
	원방제어반 연동 상태

점검자 :

승강설비 시운전 점검표(엘리베이터)

역사명 :         역                                   점점일시 : 2015.   .    .

구분	점검항목	점검결과	비고
서류검토	완성검사필증 발부 여부
	준공도서 제출 및 적절성 여부
	예비품 납품 완료 여부
	역무원 운행 교육 완료 여부
	준공 청소 완료 여부
구동부	T/M 소음 발생 여부
	제동 소음 발생 여부
	각종 와이어로프 외관 상태
	쉬브 축부분 키 고정상태
	엔코더 교체 시 편리성 여부
	T/M 양중용 지지물 설치 여부
	누수 여부에 따른 주요부품 피해 예방 대책
승강로	승강로 돌출 부분 유, 무
	승강로 누수 여부
	하부 비트 상태
제어반	방적구조 준수 여부
	UPS등 축전장치의 정상여부
	조명 설치 여부
	열 축적 방지용 휀 설치 여부
	로더의 납품 여부
기타	도어 동작시 소음 여부
	예비 조명 작동 상태
	비상구출 방법 부착여부(제어반내)
	음성멘트 음량 및 적절성 여부
	배수펌프 설치 여부 및 가동상태
	화재연동 회로 상태
	원방제어반 연동 상태

점검자 :