검 토 의 견 서

1. 검토사유

서울시시설관리공단 공사감독2처-16339(2016.11.23.)호로 시공계획서, 품질관리서, 안전계획서가 접수되어 감리현장참여자 업무지침서 제31조에 따라 시공계획서의 현장조직표, 공사 세부공정표, 주요공정의 시공절차 및 방법, 주요장비 및 인원동원계획, 품질관리계획, 안전관리계획 등의 적정성 여부를 검토함.

2. 검토내용

검 토 항 목	검 토 결 과	비 고
1) 현장 조직표	적 정
2) 공사 세부공정표	적 정
3) 주요공정의 시공절차 및 방법	적 정
4) 시공일정	적 정
5) 주요장비 투입계획	적 정
6) 주요인력 투입계획	적 정
7) 품질관리계획	적 정
8) 안전관리계획 등	적 정

3. 검토의견

시공계획서, 품질관리서, 안전계획서에 대하여 검토한 결과 위의 검토내용과 같이 적합한 것으로 판단되어 승인함.