시공원 보수정비사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2014. 10. 24 (금) 09:00 ~ 09:50

□ 심의안건 < 1건 >

동대문구 홍릉 근린공원 정비사업

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동대문구	홍릉 근린공원 정비사업	∘위치 : 청량리동 산1-145번지일대(홍릉근린공원) ∘사업비 : 400백만원 ∘주요사업내용 - 산책로 신설 - 공원등 및 방송시설 설치 - 운동기구 비가림 시설 설치 등	조건부추 진	[산책로 신설관련] ∘공원조성계획상 녹지에 산책로 신설하는 사항으로 공원조성계획 변경 [목재난간, 목재경계, 목교설치 관련] ∘목재시설물은 재질, 색상 등 통일감을 부여하고, 특히 난간 디자인은 주변환경과 어울리도록 『공원시설 색채 디자인 가이드라인』에 따라자연스런 디자인을 도입할 것. [공원등 및 방송시설 설치관련] ∘공원등은 좌우확산형으로 설치하고 용량은 50W이하로 조정 ∘스피커는 주거지 반대방향으로 설치하고 수량은 최소화여 민원 발생예방