시공원보수정비사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2015. 11. 13(금) 10:00 ~ 11:00

□ 장    소 : 푸른도시국 회의실

□ 심의위원 : 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원관리팀장, 공원협력팀장, 녹지관리팀장

□ 심의안건 : 오금근린공원 등 2개 공원 보수정비(송파, 327백만원)

배봉산근린공원 보수정비사업(동대문, 700백만원)

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동대문	배봉산근린공원 보수정비	∘위치 : 동대문구 전농동 산32 -20번지 배봉산근린공원 ∘사업비 : 700백만원 ∘사업내용 - 휀스교체 - 노후 목계단 정비 - 노후된 휴게시설 교체 - 샛길폐쇄 등	조건부	∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘샛길 폐쇄목은 배봉산에서 나오는 아카시목을 이용하기 바람
송파구	오금근린공원 등 2개 공원 보수정비	∘위치 : 송파구 오금동 51 (오금근린공원) 송파구 거여동 145-1 (장지근린공원) ∘사업비 : 327백만원 ∘사업내용 - 노후포장 정비 - 계단정비 등	조건부	∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘오금근린공원 인라인 경기장 진입로는 경기장 관리 차량 진입이 간혈적으로 있는 곳으로 인조화강석블럭포장을 마사토 또는 흙재질 포장으로 변경 바람.