시공원보수정비사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2016. 6. 16(목) 14:00 ~ 14:50

□ 장    소 : 푸른도시국 회의실(9층)

□ 심의위원 : 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원관리팀장, 공원협력팀장, 녹지관리팀장

□ 심의안건 : 답십리근린공원 보수정비

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동대문구	답십리근린공원 보수정비	∘위 치 : 동대문구 답십리동 산2-9 일대 ∘사업비 : 500백만원 ∘사업내용 - 철거공사 : 계단 등 4종 - 식재공사 : 단풍나무 등 7종 - 시설물공사 : 사각정자 등 11종	조건부	○ 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단 설치 포함) 인한 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전예방 - 사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차 이행 후 사업시행 하기 바람 ○ 1구간 인근 아파트 주민을 위한 차폐용 으로 진달래는 부적합하니 수종 재검토 하기 바람 ○ 1구간 데크로드 안전난간은 상부에 캡이 없는 팔각(하드우드)형태 디자인으로 변경하기 바람 ○ 3구간 차폐용으로 진달래는 부적합하니 수종 재검토하고 가림막 설치는 제외하기 바람 ○ 6구간 석축 보수시 석축(돌쌓기B) 높이는 기존과 동일하게 설치하는 방안을 검토하기 바람 ○ 계단 정비(보수)시 미끄럼 방지시설 도입을 검토하기 바람