시민의숲 순찰결과(6.8)

정비대상 및 지적사항

연번	위 치	지적사항	전 경
1	- 3화장실	- 환풍기 미 작동.
2	- 공원등 66 주위	- 배수로입구 낙엽제거 필요함.
3	- 5남자화장실	- 램프 미 점등.
4	- 공원등 9 주위	- 나사못이 빠져 미관저해 보수필요.

연번	위 치	지적사항	전 경
5	- 공원등 57 주위	- 배수로 청소 필요.
6	- 공원등 14 주위	보도블록탈락 미관저해.
7	- 공원등 60 주위	고사목 미관저해.
8	- 공원등 88	볼트 풀려 미관저해.

▣ 공원 현황

전경
	농촌풍경을 위한 논벼 생산	훼손된 배수로 재정비
전경
	가뭄피해예방을 위한 수목 급수작업