■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드								신고 일자				2017년 4월 23일
제 호
1. 개요
신고인		시설명			시민의 숲 공원 계류
		성명(대표자)			이용태
		주소			서울특별시 동작구 여의 대방로 20길 33 (신대방동395번지) (전화번호: 02)2018-1134 )
시설 주소		서울특별시 동작구 여의 대방로 20길 33 (신대방동395번지) (전화번호: 02)2018-1134 )
시설 종류		[■] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [ ] 실개천형, [ ] 연못형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 공공기관, [ ] 민간 ([ ] 공공보건의료수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [■ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2003.						최초 가동개시(예정)일			2003
연중 운영기간		5 개월(5월 1일∼ 9월 30일)						바닥면적			140m2
용수 종류		[■ ] 수돗물( %), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, [ ] 호소수( %), [ ]기타( ) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		12.5m3						저류조 청소주기			주1회
여과기 설치여부		[■] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [ ] 미설치
소독 방법		1. [■] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 자외선, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [■] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소			③ 검사기관명				④ 검사기관 연락처
2017.5.17			바닥분수			서울시보건환경연구원				02)570-3398
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.7			이 상 없 음
탁도			0.88			이 상 없 음
대장균			0			이 상 없 음
유리잔류염소			0.1			이 상 없 음
① 채수 및 검사일시				② 채수장소			③ 검사기관명					④ 검사기관 연락처
2017.5.17				바닥분수			서울시보건환경연구원					02)570-3398
⑤ 검사항목				⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도				7.4			이 상 없 음
탁도				0.66			이 상 없 음
대장균				77			이 상 없 음
유리잔류염소				0.1			이 상 없 음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2017.6.26	바닥분수	서울시보건환경연구원	02)570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.3	이 상 없 음
탁도	0.17	이 상 없 음
대장균	6	이 상 없 음
유리잔류염소	0.1	이 상 없 음
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2017.07.05	바닥분수	서울시보건환경연구원	02)570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.3	이 상 없 음
탁도	0.73	이 상 없 음
대장균	12	이 상 없 음
유리잔류염소	0.04	이 상 없 음
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2017.07.13	바닥분수	서울시보건환경연구원	02)570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.5	이 상 없 음
탁도	0.41	이 상 없 음
대장균	16	이 상 없 음
유리잔류염소	0.03	이 상 없 음
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2017.08.07	바닥분수	서울시보건환경연구원	02)570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.2	이 상 없 음
탁도	0.52	이 상 없 음
대장균	0	이 상 없 음
유리잔류염소	0.94	이 상 없 음
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2017.08.22	바닥분수	서울시보건환경연구원	02)570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.7	이 상 없 음
탁도	2.07	이 상 없 음
대장균	0	이 상 없 음
유리잔류염소	0.44	이 상 없 음
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리
교체일	용수교체량 (㎥)	교체일	용수교체량 (㎥)	교체일		용수교체량(㎥)
2017.07. 01	10	2017.07. 11	10	2017.07. 21		10
2017.07. 02	10	2017.07. 12	10	2017.07. 22		10
2017.07. 03	10	2017.07. 13	10	2017.07. 23		10
2017.07. 04	10	2017.07. 14	10	2017.07. 24		10
2017.07. 05	10	2017.07. 15	10	2017.07. 25		10
2017.07. 06	10	2017.07. 16	10	2017.07. 26		10
2017.07. 07	10	2017.07. 17	10	2017.07. 27		10
2017.07. 08	10	2017.07. 18	10	2017.07. 28		10
2017.07. 09	10	2017.07. 19	10	2017.07. 29		10
2017.07. 10	10	2017.07. 20	10	2017.07. 30		10
4. 소독
투입일 및 시간	소독방법 (소독제 투입량*)	투입일 및 시간	소독방법 (소독제 투입량)	투입일 및 시간		소독방법 (소독제 투입량)
2017.07. 01	9ℓ	2017.07. 11	9ℓ	2017.07. 21		9ℓ
2017.07. 02	9ℓ	2017.07. 12	9ℓ	2017.07. 22		9ℓ
2017.07. 03	9ℓ	2017.07. 13	9ℓ	2017.07. 23		9ℓ
2017.07. 04	9ℓ	2017.07. 14	9ℓ	2017.07. 24		9ℓ
2017.07. 05	9ℓ	2017.07. 15	9ℓ	2017.07. 25		9ℓ
2017.07. 06	9ℓ	2017.07. 16	9ℓ	2017.07. 26		9ℓ
2017.07. 07	9ℓ	2017.07. 17	9ℓ	2017.07. 27		9ℓ
2017.07. 08	9ℓ	2017.07. 18	9ℓ	2017.07. 28		9ℓ
2017.07. 09	9ℓ	2017.07. 19	9ℓ	2017.07. 29		9ℓ
2017.07. 10	9ℓ	2017.07. 20	9ℓ	2017.07. 30		9ℓ
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간	총 가동시간			가동일 및 시간	총 가동시간
	해당없음

6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자	청소 대상 및 내용	청소 일자	청소 대상 및 내용
2017.07. 01	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 16	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 02	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 17	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 03	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 18	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 04	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 19	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 05	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 20	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 06	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 21	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 07	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 22	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 08	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 23	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 09	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 24	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 10	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 25	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 11	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 26	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 12	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 27	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 13	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 28	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 14	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 29	계류 및 주변 부유물 제거 청소
2017.07. 15	계류 및 주변 부유물 제거 청소	2017.07. 30	계류 및 주변 부유물 제거 청소