시민의 숲 공원 순찰

정비대상 및 지적사항

▷ 점검자 : 서울숲공원 , 성명 조상진,전재천

연번	위 치	지적사항	전 경
1	1구역 출입구	- 안내판 파손 (오토바이 통행금지)
2	-56번가로등 앞 배수로	- 트렌치 막힘
3	-102번가로등	- 글러브 없음
4	- 103번 가로등	- 글러브 없음

연번	위 치	지적사항	전 경
5	-테니스장 삼거 리	- 애완견 배변봉지 없음
6	-가로등36번 앞	- 수목표찰 및 청소불량
7	-임시캠핑장	- 로프 늘어짐
8	-삼풍정자 앞	- 벚나무 절손

연번	위 치	지적사항	전 경
9	-놀이터탈의실 뒤	- 고사지 정비 부산물 미관저해
10	-바비큐장	- 울타리 파손
	-
	-