소방행정타운 “시설규모 및 용도별 공간계획” 검토 의견

<특수구조단>

구분	시설(실)명	기존	요구(안)	변경사유	검토의견
특수구조대	인명구조견사	96.9	109 (별개동)	일반인 접촉금지, 차량소음, 매연으로부터 보호 분리동에 따른 사무실(20㎡), 창고(22㎡) 필요	(반영) 인명구조견의 특수성을 감안 최적의 환경 조성을 위해 분리동 및 면적 증가 인정됨
	출동대원 사무실	66	96	특수구조대장 사무공간 추가 확보 사무실 규모 기준을 현 7명에서 10명으로 확대 필요	(반영) 특수구조대장 사무공간 확보 시 직원들이 사용할 사무공간 및 회의공간 부족 인정됨
	출동대원 비상대기실	100	140	개인사물함(45명) 침대(15), 책상(15) 배치 시 최소 72㎡ 차지하여 여유공간이 부족함	(반영) 개인사물함 등을 배치 시 여유공간 부족으로 생활에 불편 초래 인정됨
	체력단련실	100	80	다른 실 규모를 확대하기 위해 체력단련실을 최소면적으로 조정	(반영) 체력단련실의 규모를 축소해도 이용에 큰 불편이 없을 것으로 판단됨