시설물별 유지관리 실적 및 계획

[1종 시설물]

□ 시설물명 : 용비교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2013.6.30	-	진하영, 최태석	교량안전과	인계
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 최태석, 임승민
정밀점검			-

나) 시설물 보수실적 및 계획				(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	교각, 교대 균열보수 5.4m	311	2014.7.24. ~2014.9.30	교량및고가
2015년 계획	교량안전과 인계

□ 시설물명 : 응봉교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기				교량안전과	인계
	하반기
정밀점검		철거 후 신설중

나) 시설물 보수실적 및 계획						(단위:천원)
구 분	위 치	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	철거 후 신설중
2015년 계획	교량안전과 인계

□ 시설물명 : 비우당교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	교량안전과	인계
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수
정밀점검		-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	- 시점부 아치리브 볼트교체 등 종점부보도난간 교체 1개소	942	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
	슬래브하면 강재도장 14.85㎡	829	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
	보차도경계석 교체 2개소	875	2015.1.15. ~2015.2.15	교량 및 고가
2015년 계획	교량안전과 인계

□ 시설물명 : 성북천교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	교량안전과	인계
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 임승민, 이경수
정밀점검			-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적
2015년 계획	교량안전과 인계

□ 시설물명 : 이화교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	교량안전과	인계
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수
정밀점검			-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	A1 볼트교체 등 A1 상단부재 교체 1경간	1,382	2014.4.30. ~2014.6.30	교량및고가
	본교와 접속교 사이 충격흡수시설 설치 1개소 가드레일 교체 2경간 가드레일 단부교체 1개소	1,679	2014.10.13 ~2014.11.15	교량및고가
	보도부 핸드레일 망실 5경간 등	1,929	2015.1.15. ~2015.2.15	교량및고가
2015년 계획	- 교량안전과 인계

□ 시설물명 : 워커힐고가차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	교량안전과	인계
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민		-
정밀점검		2014.4.1 ～ 8.31	13,700	자체정밀점검 (외부전문가합동)		-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	교량 상부 난간재설치 2경간 교량 상부 델리네이터 설치 35개소	3,657	2014.7.24. ~2014.9.30	교량및고가
	교량 하부 배수관 설치 1개소	845	2014.10.13. ~2014.11.15	교량및고가
	교량 상부 방수 및 아스콘 포장 36a	268,668	2014.10.27. ~2014.11.30	교량및고가
2015년 계획	교량안전과 인계

□ 시설물명 : 면목천복개구조물

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		-	-		2015. 3. ～ 2015. 8.	62,557	정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	면목동원베네시스트 맞은편 아스팔트포장 0.27a	7,427	2014.5.1. ~2014.6.15	터널,복개,지하차도
	두산아파트앞 무단횡단금지시설 8경간 두산아파트앞 아스팔트 도로요청등 노후파손 3.8a	65,033	2014.7.4. ~2014.8.31	터널,복개,지하차도
2015년 계획	교면방수 및 포장 36a 단면보수 228㎡ 균열보수 178m	1,025,000	2015.3. ~2015.12	면목천복개구조물 보수공사

[2종 시설물]

□ 시설물명 : 군자교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～2013.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015. 3. ～ 2015. 8.	25,020		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	차량방호책 단부교체 1개소	912	2015.1.15. ~2015.2.15	교량 및 고가
2015년 계획	-균열보수 15m 등	10,000	2015.3 ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 성동교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	이앙식, 최영묵	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	이앙식, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015. 3. ～ 2015. 8.	35,353		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	신축이음부 후타재 보수 1.0m	948	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
	교각부 낙서 제거	829	2015.1.15. ~2014.2.15	교량 및 고가
2015년 계획	균열보수 150m 등	24,000	2015.3 ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 장안교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이앙식, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～8.30	9,990	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	장안교(구교) 전체교체 공사중 (도시기반기설본부 토목부)		2014.12. ~2016.12.
2015년 계획	장안교(구교) 전체교체 공사중 (도시기반기설본부 토목부)		2014.12. ~2016.12.

□ 시설물명 : 장평교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2013.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015. 3. ～ 2015. 8.	19,947		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	신축이음부 후타재 보수 2m	1,085	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
2015년 계획	- 단면복구 40㎡ 교면포장 8a	65,000	2015.3 ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 제2마장교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
점밀점검		2014.4.1 ～ 08.30	6,120	자체정밀점검 (외부전문가 합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	- P7 배수홈통 앙카볼트설치 및 용접 2개소	1,362	2014.4.30. ~2014.6.30	교량및고가
	- 교량하부 배수로 설치 1개소 보도부 난간강화유리 보수 1개소	2,712	2014.1.15. ~2014.2.15	교량및고가
2015년 계획	균열보수 3m 등	13,950	2015.3. ~2015.12	교량및고가

□ 시설물명 : 중랑교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015. 3. ～ 2015. 8.	21,074

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	교면포장(LMC) 30a 신축이음 교체 200m 슬래브(신.구교) 강결 134m 등	2,350,000	2014.3. ~2014.12	중랑교 보수,보강공사
2015년 계획	정밀점검용역 결과에 의거 보수 예정

□ 시설물명 : 이문고가차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8.	30,996	정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	외부강선 보강 및 보수 12개소 교좌장치 교체 80개소 단면 및 표면 보수 16,561㎡ 등	1,400,000	2014.03. ~2014.07.	이문고가 보수,보강공사
2015년 계획	정밀점검결과에 의거 보수예정

□ 시설물명 : 영동대교북단고가차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 박일연	2014. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석	2014. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	10,122	자체정밀점검 (외부전문가합동)

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	A1 양측 단면보수 1㎡ A2 스틸그레이팅 설치 8m	2,202	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
2015년 계획	바닥판하면 균열보수 50m 강박스 도장 200㎡ 방호벽 균열보수 30m	20,000	2015.3. ~ 2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 금호터널

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	4,782	자체정밀점검 (외부전문가합동)

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적
2015년 계획	-보도차단벽설치320m	1,000,000	2015.3 ~2015.12	보도차단벽 설치공사

□ 시설물명 : 옥수터널

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	5,768	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	동호대교방향 중간부 표면보수 1㎡ 동호대교방향 종점부 낙서제거 2.6㎡	320	2014.05.01. ~2014.06.15	터널,복개,지하차도
2015년 계획	보도차단벽 설치 165m 아스팔트 재포장 80㎡ 배수로 덮개 35개소 등	511,945	2015.3. ~2015.12	보도차단벽설치공사 터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 무지개 터널

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8.	16,564	하자만료 정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 토사퇴적 준설 552m	5,381	2014.07.04. ~2014.08.31	터널,복개,지하차도
2015년 계획	실링재보수 22m 등	4,880	2015.3. ~2015.12	터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 능산지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-	“
정 밀 점 검		2014.4.1 ～2014.8.30	5,944	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 820m	8,804	2014.05.13. ~2014.06.16	터널,복개,지하차도
	지하차도 상부 캐노피 대리석 보수 2㎡ 상행선 신축이음 보수 1m 하행선 입구 충격흡수시설설치 1개소	3,295	2014.07.04. ~2014.08.31	터널,복개,지하차도
	저소음배수성 포장 3,669㎡ 보도부 이륜차탑승금지안내판 설치 6개소	243,913	2014.10.08. ~2014.11.10	터널,복개,지하차도
	옹벽부 균열보수 35m 박스 및 옹벽부 타일보수 66㎡ 옹벽부 단면보수 4㎡	12,658	2014.10.15. ~2014.11.30	터널,복개,지하차도
	옹벽부 스틸그레이팅 받침교체 97m	3,445	2014.11.15. ~2014.11.30	터널,복개,지하차도
	진입부 충격흡수시설 설치 1개소	3,202	2015.01.21. ~2014.02.05	터널,복개,지하차도
2015년 계획	-

□ 시설물명 : 응봉 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	3,732	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 370m	4,168	2014.05.13. ~2014.06.16	터널,복개,지하차도
	죠인트 실런트 보수 4m	2,230	2014.07.04. ~2014.08.31
	박스구간 타일보수 1㎡ 박스구간 유도배수로 설치 4m	1,382	2014.10.15. ~2014.11.30
	박스구간 유도배수로 설치 44㎡	9,845	2014.01.21. ~2014.02.05
2015년 계획	배수로 준설 175m 미끄럼포장 정비 4㎡ 등	4,339	2014.03. ~2014.12	터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 신답 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-	“
정 밀 점 검		2014.4.1 ～2014.8.30	7,873	자체정밀점검 (외부전문가합동)

나) 시설물 보수실적 및 계획				(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간		비 고
2014년 실적	동대문방향 타일보수 3.6㎡ 장안동방향 신축이음재 보수 3m	1,159	2014.05.01. ~2014.06.15		터널,복개,지하차도
	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 740m	17,336	2014.05.13. ~2014.06.16.		터널,복개,지하차도
	박스부 기둥 및 멱체 타일보수 3㎡	966	2014.07.04. ~2014.08.31.		터널,복개,지하차도
	중앙분리대 충격흡수시설 설치 1개소	3,343	2014.10.08. ~2014.11.10.		터널,복개,지하차도
2015년 계획	박스부 바닥판 하면 표면처리 459㎡ 실링재 배설치 24m 단면보수 39㎡ 등	72,000	2015.3. ~2015.12.		터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 서울숲1지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	5,347	자체정밀점검 (외부전문가합동)	2015.3. ～ 2015.8.	12,279	하자만료 정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 390m	4,347	2014.05.13. ~2014.06.16.	터널,복개,지하차도
	벽체 타일보수 1.4㎡	371	2014.07.04. ~2014.08.31.	터널,복개,지하차도
	박스부 벽체 신축이음 씰링보수 27m 박스부 벽체 단면보수 1㎡	3,383	2014.10.15. ~2014.11.30.	터널,복개,지하차도
2015년 계획	실링재보수 2m 등	9,130	2015.3. ~2015.12	터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 서울숲2지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.28	-	박일연, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	5,522	자체정밀점검 (외부전문가합동)	2015.3. ～ 2015.8	9,573	하자만료 정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 406m	4,537	2014.05.13. ~2014.06.16	터널,복개,지하차도
	박스부 벽체 신축이음 씰링보수 15m	1,716	2014.10.15. ~2014.11.30	터널,복개,지하차도
2015년 계획	실링재보수 15m 등	10,815	2015.3. ~2015.12	터널,복개,지하차도

[법정외 시설물]

□ 시설물명 : 고산자교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 이경수, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	18,030		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	유도배수관 설치 1개소	4,262	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
2015년 계획	유도배수관 설치 20m 교면포장보수 2@ 콘크리트 균열보수 100m	25,000	2015.3 ~2015.8	교량 및 고가

□ 시설물명 : 동진교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2013.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1. ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	17,353		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	신축이음 교체 3.6m	5,947	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
2015년 계획	차도부 방수 및 재포장 6.15a 보도부 주입보수 11m 및 구체강화 341㎡ 교대 누수, 백태 치핑 후 구체강화 125㎡ 등	98,270	2015.3. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 먹골교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	2014. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	최태석, 임승민	2014. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	5,347	자체정밀점검 (외부전문가합동)

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수구 설치 1개소	719	2015.1.16. ~2015.2.15	교량 및 고가
2015년 계획	후타재 보수 3m 바닥판 백태 보수 30㎡ 배수관 보수 20m	15,000	2015. 5. ~2015. 8	교량 및 고가

□ 시설물명 : 면목교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이경수 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	6,541	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적
2015년 계획	-가로보 코핑부 접합 등	7,000	2015.3 ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 무학교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	14,422		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	신측이음 설치 1m	898	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
	신측이음 설치 1.5m	1,429	2015.1.15. ~2015.2.15	교량 및 고가
2015년 계획	신축이음 유간청소 60m 배수공 설치 1개소	5,000	2015.3. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 신내교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～ 8.30	7,911	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적
2015년 계획	내진보강 설계용역 결과에 의거 보강공사 예정

□ 시설물명 : 안암교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	17,353		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	- 하부보행통로 위험표지판 설치 4개소	2,493	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
	신축이음부 후타재 보수 3m	1,406	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
	보도부 방호울타리 설치 22경간	22,500	2014.10.15. ~2014.11.15	교량 및 고가
	보도부 난간보수 1개소	1,072	2015.1.15. ~2014.2.15	교량 및 고가
2015년 계획	단면보수 10㎡ 등	10,605	2015.3. ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 용두4교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	18,030		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	하상 교좌장치 도색 36개소	4,765	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
	신축이음 후타재 보수 4.6m 보도부 신축이음 보수 62m 보도부 방수층 및 칼라콘 보수 413㎡	89,360	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
2015년 계획	바닥판 하면, 주형, 가로보 단면보수 5㎡ 침식 단면보수 4㎡ 등	4,398	2015.3. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 용두교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	18,030		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	A2 벽체 단면보수 1㎡	982	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
	방수층 칼라콘 보수 281㎡	19,398	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
2015년 계획	차량방호책 설치 90m 교대, 교각 단면 침식 70㎡ 등	87,151	2015.3. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 전농교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	이앙식, 최영묵	2014. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이앙식, 임승민	2014. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	20,961		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	-슬래브 보강재 매립설치 : 1,386m -ASP도로포장: 1,289㎡ -신축이음장치설치: 84m -콘크리트 단면보수 : 134㎡	923,000	`14.03. ～ `14.07	전농교 보수,보강공사
2015년 계획	정밀점검용역 결과에 의거 보수예정

□ 시설물명 : 정릉천교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	2014. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 임승민, 이경수	2014. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	12,392		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	신축이음부 설치 1.5m 신축이음부 차수덮개 설치 4개소	3,084	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
2015년 계획	교면포장 보수 2@ 신축이음 보수 10m	30,000	2015.3. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 제1제기교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	18,030		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	A2 상부보차도 경계부 단면보수 3㎡ 난간교체 3경간 교량하부 교각 위치표지판 설치 10개소	4,564	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
	방수층 및 칼라콘 보수 360㎡ 바닥하면 균열보수 3m 바닥하면 배수관 재설치 4개소	42,667	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
2015년 계획	바닥판 하면 단면보수 14㎡ 등	1,500	2015.3. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 제2제기교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	18,030		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	P1 배수파이프 용접 1개소 상부 스틸그레이팅 설치 등	1,626	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
2015년 계획	차도부 방수 및 재포장 12.5a 신축이음 교체(방수 포함) 127m 등	97,483	2015.3. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 종암교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	18,030		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	A2, P1 교좌장치 도색	497	2014.04.30. ~2014.06.30	교량 및 고가
2015년 계획	단면보수 8㎡ 등	8,100	2015.3. ~2015.12	교량및고가

□ 시설물명 : 황학교

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	14,422		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	스틸그레이팅 설치 82m	3,687	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
2015년 계획	- 방음판 보수 13개소 - 표면처리 20㎡	5,000	2015.3. ~2015.8.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 두물다리(청계천)

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	12,731		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	-
2015년 계획	보도 탄성포장 들뜸 및 파손 100㎡	25,000	2015.3. ～ 2015.8	교량 및 고가

□ 시설물명 : 서울숲다리

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	19,157		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	- A2 배수홈통설치 3m	327	2014.04.30. ~2014.06.30	교량 및 고가
	난간부 재설치 1경간	565	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
	거더하부 도장 박리 13.5㎡	1,669	2015.1.15. ~2015.2.15	교량 및 고가
2015년 계획	표면보수 81㎡ 재도장 2㎡ 등	5,480	2015.3. ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 뚝섬고가

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	진하영, 최태석	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	진하영, 최태석 최태석, 임승민	2015. 9	-	“
정 밀 점 검		2014.4.1 ～2014.8.30	5,944	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	진출입로 입구 스틸그레이팅 설치 1개소 상부 단면보수 2㎡ 상부 방음벽 보수 1개소	4,131	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
	A1,A2 교좌장치도색 9개소	1,151	2014.7.24. ~2014.9.30	교량 및 고가
	옹벽 본체 균열보수 68m 옹벽 본체 방호벽 콘크리트 경계석 설치 22m	5,268	2014.10.13. ~2014.11.15	교량 및 고가
2015년 계획	후타재 보수 3m 교량방호책 보수 15m 포장보수 5@	55,000	2015.3. ～ 2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 신답고가차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	21,187		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	-
2015년 계획	난간교체 351m 단면보수 5㎡ 등	215,600	2015.3. ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 용마고가

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-	“
정 밀 점 검		2014.4.1 ～8.30	5,944	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	날개벽 단면보수 4㎡	1,424	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
	포장 방수 및 포장 7a	159,824	2014.11.05. ~2014.12.15	교량 및 고가
2015년 계획	신축이음 보수 30m	32,000	2015.3 ~2015.12	교량 및 고가

□ 시설물명 : 청량제1고가차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	최태석, 진하영	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	최태석, 진하영 최태석, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	17,353		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	A1 보차도난간 캡 설치 1개소	-	2014.4.30. ~2014.6.30	교량 및 고가
2015년 계획	성능개선공사 시행	2,980,000	2014.12.18. ~2015.12.31	시조사삼거리 교차로구간 개선공사 병행

□ 시설물명 : 청량제2고가차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	최영묵, 이앙식	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이앙식	2015. 9	-	“
정 밀 점 검		2014.4.1 ～2014.8.30	4,782	자체정밀점검 (외부전문가합동)

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	-
2015년 계획	교대 균열(주입)보수 34m 거더 균열(주입)보수 4m	5,811	2015.03. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 행당고가

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	진하영, 최태석	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	진하영, 최태석 이경수, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-			2015.3. ～ 2015.8	19,721		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적
2015년 계획	교면 소파보수 1@	10,000	2015.03. ~2015.12.	교량 및 고가

□ 시설물명 : 동일로 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	6,541	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	상계동 방향 신축이음부주변 표면처리 8㎡	944	2014.05.01. ~2014.06.15.	터널,복개,지하차도
	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 640m	17,155	2014.05.13. ~2014.06.16.	터널,복개,지하차도
	배수로 그레이팅 및 배수로보수 4m	691	2014.07.04. ~2014.08.31.	터널,복개,지하차도
	박스 및 옹벽 균열보수 17m 박스 및 옹벽 단면보수 3m	2,963	2014.10.15. ~2014.11.30.	터널,복개,지하차도
2015년 계획	균열보수 7m 배수로 준설 265m	12,330	2015.3. ~2015.12.	터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 답십리 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-	“
정 밀 점 검		2014.4.1 ～8.30	2,959	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 150m	3,538	2014.05.13. ~2014.06.16	터널,복개,지하차도
	박스부 벽체 균열보수 8m 집수정 청소 및 준설 2개소 박스부 벽체 단면보수 2㎡	1,601	2014.10.15. ~2014.11.30	터널,복개,지하차도
	박스부 타일보수 1㎡ 기전성황실 출입계단 지지대 철거 후 설치 1개소	2,392	2014.05.13. ~2014.06.16	터널,복개,지하차도
2015년 계획	-

□ 시설물명 : 중랑교 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	김근수, 임승민 이경수, 임승민	2015. 9	-	“
정 밀 점 검		2014.4.1 ～8.30	7,911	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	도봉방향 단면보수 0.4㎡ 도봉방향 스틸그레이팅 교체 3m 배수로 및 집수정 퇴적토 준설 640m	16,904	2014.5.1. ~2014.6.15	터널,복개,지하차도
	박스부 균열보수 14m 박스부 단면보수 73㎡	18,663	2014.10.15. ~2014.11.30	터널,복개,지하차도
	진입부 스틸그레이팅 받침 교체 8m 중앙분리대 도장 및 퇴색부분 재도장 470㎡	14,091	2015.01.21. ~2015.02.05	터널,복개,지하차도
2015년 계획	-

□ 시설물명 : 군자교동측 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～2014.12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～2014.8.30	5,523	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	영동대교방향 단면보수 6㎡	1,282	2014.05.01. ~2014.06.15.	터널,복개,지하차도
	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 488m	14,165	2014.05.13. ~2014.06.16.	터널,복개,지하차도
	박스 및 옹벽 단면보수 6㎡ 박스 및 옹벽 균열보수 17m	3,469	2014.10.15. ~2014.11.30.	터널,복개,지하차도
	진입부 충격흡수시설 설치 1개소	3,081	2015.01.21. ~2014.02.05.	터널,복개,지하차도
2015년 계획	펌프실 단면보수 5㎡ 박스부바닥판하면, 벽체및기둥, 옹벽벽체 등 균열(주입)보수 32m 등	1,539	2015.03. ~2015.12.	터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 신내 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～2014.6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2014.4.1 ～8.30	5,523	자체정밀점검 (외부전문가합동)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 640m	13,585	2014.05.13. ~2014.06.16	터널,복개,지하차도
	보도부 이륜차탑승금지안내판 설치 5개소	1,760	2014.10.08. ~2014.11.10	터널,복개,지하차도
	박스 및 옹벽 균열보수 35m 박스 및 옹벽 단면보수 6㎡	4,753	2014.10.15. ~2014.11.30	터널,복개,지하차도
2015년 계획	-

□ 시설물명 : 성동 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	진하영, 최태석	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	진하영, 최태석 이경수, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	19,721		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획				(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간		비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 640m	20,717	2014.05.13. ~2014.06.16		터널,복개,지하차도
	박스 및 옹벽 균열보수 28m	2,285	2014.10.15. ~2014.11.30
	진입부 충격흡수시설 설치 1개소	2,707	2015.01.21. ~2015.02.05
2015년 계획	균열보수 30m 천정부 누수 유도배수관 50m 아스콘 포장 보수 5@	65,000	2015.03. ~2015.10.		터널,복개,지하차도

□ 시설물명 : 마장 지하차도

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획								(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액	점검·진단자
정기 점검	상반기	2013.12.25.	-	구조개선공사 완료	2015. 3	-	주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	진하영, 최태석 이경수, 임승민	2015. 9	-	“
정밀점검		2013. 12.		초기점검 (성동구청)	-	-

나) 시설물 보수실적 및 계획					(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간	비 고
2014년 실적	배수로 및 집수정 퇴적토 준설 270m	5,084	2014.05.13. ~2014.06.16	터널,복개,지하차도
2015년 계획	- 배수로 정비 20m	1,000	2015.03. ~2015.10.	터널,복개,지하차도

[기타 시설물]

□ 시설물명 : 청계천복개도로(좌안) - 통계상 북부도로사업소

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	김근수, 임승민	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	이경수, 임승민	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.12	316,167		정밀안전진단

나) 시설물 보수실적 및 계획				(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간		비 고
2014년 실적	균열보수 123m 표면보수 602㎡ 단면보수 122㎡	100,000	2014.6.12. ~2014.12.8		청계천복개 구조물 보수 공사
2015년 계획	정밀안전진단 결과에 의거 보수 예정

※ 통계상 북부도로사업소에 등재(성동도로사업소는 1,406m만 관리(고산자교~황학교))

□ 시설물명 : 청계천복개도로(우안) - 통계상 서부도로사업소

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	2014.3.3 ～ 6.30	-	임승민, 김근수	2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～ 12.30	-	임승민, 이경수	2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.12	315,636		정밀안전진단 (서부)

나) 시설물 보수실적 및 계획				(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간		비 고
2014년 실적	균열보수 113m 표면보수 1693㎡ 단면보수 338㎡	200,000	2014.6.12. ~2014.12.8		청계천복개 구조물보수 공사
2015년 계획	정밀안전진단 결과에 의거 보수 예정

※ 통계상 서부도로사업소에 등재(성동도로사업소는 1,406m만 관리(고산자교~황학교))

□ 시설물명 : 마장교(가칭) - 기존 관리외 시설

가) 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획							(단위:천원)
구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액	점검·진단자	시행일	집행액		점검·진단자
정기 점검	상반기	-	-		2015. 3	-		주2일 점검제 병행(자체)
	하반기	-	-		2015. 9	-		“
정밀점검		-	-		2015.3. ～ 2015.8	29,079		정밀점검용역

나) 시설물 보수실적 및 계획				(단위:천원)
구 분	보 수 내 용	보수액	보수기간		비 고
2014년 실적
2015년 계획	- 정밀점검용역 결과에 의거 보수예정

※ 2015년 정밀점검용역시 도면복원 등 제원정리하여 통계에 반영