시설물 인계․인수서

□ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로확장 전기공사

□ 위    치 : 동대문구 장안벚꽃로

□ 시 공 사 : ㈜유성전기 대표 유명호(☎02-842-0841)

□ 인계․인수 시설물

① 시설물 인계․인수 목록 : 붙임참조

② 준공도서(별도 송부)

위 시설물(공사) 및 관련도서를 인계․인수함.

2017.  01.    .

인 계 자 : 서울특별시 도시기반시설본부장    (인)

인 수 자 : 서울특별시 동대문구청장(도로과장) (인)

인계․인수 목 록 표

1) 시설물 인계․인수

① 주요자재 시설물 현황

② 시공참여업체

③ 준공도서(도면)-별도송부

1. 시설물 인계․인수서

Ι. 공사 개요

가. 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로확장 전기공사 중

나. 도 급 비 : 854,660,000원

다. 공사기간 : 2010년 02월 05일 ∼ 2017년 01월 31일

라. 시 공 자 : ㈜유성전기 대표 유명호

마. 발 주 자 : 서울특별시 도시기반시설본부(설비부)

Ⅱ. 주요 시설물 인수․인계 대상

구분	설비명	규 격	수량	단위	설치위치
1	공원등주	3M	6	본	제방(경사로)
2	보안등주	5M	4	본	겸재교 시점 보도육교
3	등기구	골드로드 중형(70W)	10	개
4	램프 및 안정기	MH 70W	10	개
5	LED 터널등	LED 70W(SMPS 포함)	2	개	제방 통로박스
6	이설 가로등주	10m	19	본
7	분 전 함	엘리베이터 제어반(P-1) 자립형	1	면	겸재교 시점 보도육교 엘리베이터앞

Ⅲ. 시공 참여업체

공 종	업체명	대표자	주 소	전화번호	비 고
시 공 사	㈜ 유성전기	유 명 호	서울시 영등포구 신길동 370-20	02-842-0842
보안등주/공원등주	㈜명도산업조명	이 사 길	경기도 김포시 대곶면 대곶서로 314-5	031-989-3868
등기구	㈜명도산업조명	이 사 길	경기도 김포시 대곶면 대곶서로 314-5	031-989-3868
램프 및 안정기	조일조명(주)	강 영 주	경기도 포천시 신읍동 308-5	02-463-3551
LED 터널등	조일조명(주)	강 영 주	경기도 포천시 신읍동 308-5	02-463-3551
분전함	㈜두리계전	이 기 관	경기도 파주시 교하로 1202번길44-7	031-943-5500