시정지시 및 일일결산일지

2015 년   11월24날씨 : 맑음  (화)                                                           (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	시 정 요 구 사 항
황영수	서초시설물	방배동434-3	11.23	노후밸브조사확인
황영수	서초시설물	방배동464-22	11.23	노후밸브조사확인
황영수	서초시설물	방배동456-15	11.23	노후밸브조사확인

시정지시 및 일일결산일지

2015 년   11월23날씨 : 맑음  (월)                                                           (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	시 정 요 구 사 항
황영수	서초시설물	서초동1538-1(1)	11.21	철개교체
황영수	서초시설물	서초동1538-1(2)	11.21	철개교체
황영수	서초시설물	서초동1443-1	11.21	철개교체
황영수	강남시설물	역삼동719-4	11.21	변실정비
황영수	강남시설물	개포동140	11.21	철개교체(3개소)
황영수	서초시설물	방배동455-17	11.22	굴착