시정지시 및 일일결산일지

2016 년 03월 22날씨 맑음 ( 화 )                                                                (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	비고(기타사항)
신 두 철	서초 시설물	방배동 방배 가압장	3.22	가압장 환경정비(건물외벽 도장)
신 두 철	강남 시설물	논현동 4	3.22	철개뚜껑 교체	야간
신 두 철	강남 시설물	논현동 70-10		소화전 변실정비	야간
신 두 철	강남 시설물	역삼동 681-10		소화전 변실정비	야간