2016년04월11일 날씨 맑음 ( 월)                                                                           (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	비고(기타사항)
황영수	시설물	방배동966-32	4.8	변실정비
		방배동965-10	4.8	변실정비
		방배동966-10	4.8	변실정비
		방배동974-21	4.8	변실정비
		논현동261-1	4.8	소화전보수
		도곡동543-5	4.8	노후밸브설치
		역삼동642-16	4.9	노후밸브설치
		역삼동647-14	4.9	노후밸브설치
		역삼동649-10	4.9	노후밸브설치
		역삼동708-6	4.9	노후밸브설치
		역삼동705-9	4.9	노후밸브설치
		개포동1212	4.10	노후밸브설치
		개포동1218	4.10	노후밸브설치
		반포동93-2	4.10	소화전보수
		반포동69-2	4.10	소화전보수
		잠원동68	4.10	소화전보수
		잠원동56-2	4.10	소화전보수