2016년07월20일(수)  날씨 : 맑음                                                                    (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	비고(기타사항)
이종수	서초시설물	방배배수지	07.19	배수지항배부 타일철거및보드공사	환경정비
	강남시설물	역삼동613-22	07.19	지하식소화전 관구교체
	“	역삼동626-7	07.19	“
	“	역삼동640-13	07.19	“
		역삼동729-5	07.19	“