2016년09월09일(금)  날씨 : 맑음                                                                    (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	비고(기타사항)
이종수	강남시설물	개포동1250-7(1)	9.09	D80밸브교체	D200라인스토핑
		개포동1250-7(2)	9.09	D80변실정비및철개교체
	서초시설물	방배동963-14외3개소	9.09	기성검사입회
	강남시설물	역삼동759-1	9.10	D80유량계실밸브교체(2개소)	D80가변형밸브
		개포동1260-8(1)	9.10	D100밸브교체
		개포동1260-8(2)	9.10	D80변실정비및철개교체
		역삼동703-8	9.11	D80변실철개교체
		역삼동703-9(1)	9.11	D100배기변실철개교체
		역삼동703-9(2)	9.11	D80변실철개교체
		역삼동704-44	9.11	D100변실철개교체
	서초시설물	내곡가압장	9.11	옥상방수양생점검