2016년12월 16 (금) 날씨 : 맑음                                                                   (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	비고(기타사항)
이종수	강남시설물	삼성배수지	12.16	배수지공원내 발생쓰레기청소및배출
		봉은배수지	“	“
		세곡동118-1외2개소	“	예비준공검사
	서초시설물	반포배수지외3개소	“	“
	강남시설물	개포동159	12.17	D100밸브교체,변실정비및철개교체
		개포동159-1	“	“
		개포동158-4	“	철개교체
		도곡동419	12.18	D150밸브교체,변실정비및철개교체