시 설 물 공사 일 일  결 산 일 지

대행자 성 명	업무명(공사명)	공사위치	공사 일자	공사내용	비고(기타사항)
이종수	노후밸브조사	역삼동833-6	1.13	D200노후밸브
		역삼동833-5	“	D100소화전노후밸브
		역삼동833-4	“	D100노후밸브
		논현동261	“	D100소화전노후밸브
		논현동275	“	D100소화전노후밸브
		논현동246	“	D100소화전(소프트)
		논현동252	“	D150소프트
		논현동254-6	“	D100소화전노후밸브
		논현동252-1	“	D100소화전노후밸브

2017년 1월 13 (금) 날씨 : 맑음                                                                   (강남,서초구)