시정지시 및 일일결산 일지

2015 년  4월  1일 (날씨:흐림.비) 14℃ (수)

대행자 성 명	업무명(공사명)	오늘의 할일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항
김남의	시설물 강남구	개포동 1214-4 (노후밸브교체 및 변실보수)	시보 -	밸브교체 및 자재점검 (이상 없슴)	통행인로 확보
김남의	시설물 강남구	수서동 721 (소화전(지하식)밸브교체및변실보수)	시보 -	소화전밸브셜치 자재점검 (이상 없슴)
황연진	시설물 서초구	반포동 746-7 (변실보수)	시보 153	철개고정장치점검	통행인로 확보
황연진	시설물 서초구	반포동 738-47 (변실보수)	시보 154	철개고정장치점검	통행인로 확보
황연진	시설물 서초구	반포동 730-31 (변실보수)	시보 155	철개고정장치점검	통행인로 확보