시정지시 및 일일결산일지

2015년 5월 26일(날씨: 맑음) 28℃ (화)                                                            (강남,서초구)

대행자성명	업무명(공사명)	오늘에 할일	일련번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항
황연진	시설물 강동구	강동구 송파동 95-27		밸브(80),고정철개점검 이상없슴	통행인로 확보
황연진	시설물 강동구	강동구 송파동 95-30		밸브(80),고정철개점검 이상없음	“
황연진	시설물 강동구	강동구 송파동 95-32		밸브(80),고장철개점검 이상없슴	“
		※강동구 업무지원