시정지시 및 일일결산일지

2015 년   6월 15일 (날씨 : 맑음) 30℃ (월)                                                           (강남,서초구)

대행자 성 명	업무명(공사명)	오늘의 할일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항
황연진	시설물 서초구	반포동52-2 (하수장애 상수도 이설)	시보	상수도이설(변류)이상없슴	하수관(1000)접촉없슴
황연진	시설물 서초구	반포동 52-3 (하수장애 상수도 이설)	시보	포장점검결과 이상없슴